| 附件一 澎湖縣政府消防局受理「未達供公眾使用建築物之五層以下住宅(公寓)設置住宅用火災警報器」檢查案件申請表 申請日期: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）申請資料概要（申請人填寫及應備文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人姓名 |  |  |  | 戶籍地址 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託人姓名 (無則免填) |  |  |  | 建築物地址 (地號) |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應附文件、資料如下： □申請人或受託人身分證正反面影本 □受託人委託書(無受託人，免附) □建築物證明文件(建造執照、使用執照申請書) □住宅用火災警報器型式暨數量說明 □住宅用火災警報器設置平面示意圖 □住宅用火災警報器裝設佐證照片(每樣型式各1張、建築物外觀1張) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）申請建築住宅用火災警報器資料檢查及審查情形（檢查人員填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 應符合相關規定 |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 備註 |
| (依據住宅用火災警報器設置辦法等規定) 住宅用火災警報器 | 安裝 位置 |  | 寢室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 廚房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 樓梯 □有寢室之樓層。但該樓層為避難層者，不在此限。 □僅避難層有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 走廊 (非屬前3款規定且任一樓層有超過7平方公尺之居室達5間以上者，設於走廊；無走廊者，設於樓梯) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安裝 方式 |  | □裝置於天花板或樓板者： 1.警報器下端距離天花板或樓板60公分以內；裝設於距離牆面或樑60公分以上之位置。 2.以裝置於居室中心為原則。 □裝置於牆面者： 距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 距離出風口1.5公尺以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬辦 |  |  | 經核消防安全設備種類、數量及性能 □符合規定。□不符合規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員職名章 |  |  |  |  |  | 配合會勘人員 簽章 |  | □申請人 □受託人 |  |  |
| 檢查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局本部 承辦人 |  |  |  |  | 業務 主管 |  |  | 機關 主官 |  |  |